技术要求及说明

一、项目概况

学校办公固定电话线路存在年久失修、线路老化、电话占用网线、通话中杂音较大、时常断线等诸多问题，已经严重影响了办公固话的正常使用，急需对办公固话线路升级改造。

网络信息中心经与办公固话所属潍坊联通公司沟通，联通公司只负责办公固话线路主干线路的光纤改造，即联通机房到光交箱再到楼宇弱电间的主干线路。从弱电间到用户桌面的这一段线路由学校自行负责。

潍坊联通公司对行政楼的光纤改造已经完成，办公室调整后移机的电话已割接到光纤，其余电话由于下户线路乱未能进行割接，主干线路还沿用原先的电缆。

二、采购需求及技术指标

（1）涉及线路：行政楼从弱电间联通公司光猫布线到办公桌面固定电话机（含办公室网线整理到桌面）。

（2）机柜、配线架安装在弱电间（含拆除原机柜），弱电间电话线打好水晶头并做好防水标签。从弱电间到办公室线路穿管顶棚敷设。

（3）办公室明装电话插座，线路整理走线槽到办公桌面附近。

（4）施工费用：电话接入点450个（包含所有的电话线、电话模块、机柜、配线架、线管线槽、施工费、辅材等）。