# 第八部分  服务要求及说明

1、项目概况

本项目为中科光物院一期园区内环境保洁、楼宇保洁及设施设备维修维护等服务进行招标采购。本项目总建筑面积约164769㎡，分为A、B、C三个区，其中A区为科研办公区，建筑层数3层；B区为科研办公区，建筑层数3-5层，外立面为玻璃幕墙；C区为配套公寓，建筑层数10-17层。项目分批交付进驻，服务费根据乙方投入人员实际情况经甲方确认后，据实结算。具体保洁面积约如下：

| 序号 | 建筑设施名称 |  | 公共区域面积（㎡） | 办公区域面积（㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A区 | A1 | 2104 | 994 |
| 2 |  | A2 | 1675 | 930 |
| 3 |  | A3 | 1143 | 950 |
| 4 | B区 | 一层合计 | 6080 | / |
| 5 |  | 二层合计 | 7913 | 4488 |
| 6 |  | 三层合计 | 10100 | 8653 |
| 7 |  | 四层合计 | 6934 | 6970 |
| 8 | C区 | C1公寓楼 | 15085 | / |
| 合计 |  |  | 51034 | 22985 |
| 地下车库面积 |  |  | 17880 |  |
| 园区铺装面积 |  |  | 47420 |  |
| 幕墙面积 |  |  | A区4315 B区45500 C区2069 |  |

2、服务范围

负责园区楼宇内、玻璃幕墙、室外区域环境卫生保洁（公共区域）、日常维修等工作。

3、服务内容

（1）负责楼宇内公共区域（楼内走廊、活动室、大厅、楼梯道、电梯间、车库、监控室等公共区域，开水间、卫生间、洗手间、洁具、生活垃圾、玻璃及玻璃门，不锈钢扶手、护栏，防火门、墙身、瓷砖墙面、地脚线、花盘、垃圾箱、指示牌、公告牌、消防设施、灯具开关等一切设施设备的清洁、日常保洁、消杀、消毒）；会议室、领导办公室、员工办公室日常保洁；玻璃幕墙环境保洁；空中花园、可上人露天平台、绿地及室外楼梯等公共区域、开放式休息区的保洁；对垃圾进行分类、收集、管理、督导，并运送至指定位置。楼宇内的公共区域绿植维护（擦叶子、浇水等）。

（2）负责中科光物院一期园区围墙内的所有室外公共区域（园区内道路、运动场、广场、车棚、各楼宇周边及各绿化带、广场铺装、座椅、垃圾站、垃圾箱、景观雕塑、围栏、喷泉、景观湖）进行日常保洁、维护和维修，进行巡查、监管、报修等工作。

（3）常规维修服务

①包括办公家具、门、窗、各类灯具、开关、插座、水龙头、阀门（包括大小便池阀门）、卫生间隔断门及配件、门窗玻璃及五金件、纱网纱扇、窗帘、锁具、暖气跑封等设施的维修、维护，室内家具维护，门帘、地垫更新，室外围栏、球场、运动场等设备设施的日常维护，保证设备设施正常运行。做好设备设施日常维护与维修、巡查调试与运行记录。保证完好有效。

②需更换的配件需与原配件相同品牌型号，并保证质量，若因种种原因需更换其他品牌型号的配件，更换前须征得采购人同意，且供应商购买后凭发票由采购人据实结算。

③维修人员在工作中应严格遵守维修操作规程，及时发现并彻底修复损坏的设施设备，消除隐患，保证安全。遇有突发事件，能及时到达现场。

④管辖区域内维修、急修及时率达到99%以上,返修率不高于1%。维修人员接到任务后，应在当天完成维修任务。不能在当天完成的，要报物业办公室。每次维修要做好登记。服务回访满意率达到95%以上并无投诉。

⑤维修人员在工作中应做到及时、高效，保证维修质量；要举止文明、礼貌待人，不得在工作中出现“冷、硬、横”的态度。维修工作结束后，要主动将维修现场清理好，达到居住环境的要求。

⑥定期维修：每周定期维修公共区域灯具、窗户、纱窗、玻璃及水龙头等；每月定期检查公共区域、配电箱、配电柜及配电间等电路及设备，不准出现电路接头裸露在外的情况，保持配电箱锁具完好。

⑦突击抢修：出现水管破裂跑冒水、粪池便槽堵塞溢污水、楼层夜间照明灯具损坏、配电设施冒火花等紧急情况，维修人员应及时赶到现场进行突击抢修；楼宇内有房间及公共区域门窗插销、锁及其他涉及安全的设施损坏时，要急事急办，及时维修。

⑧做好日常维修、巡检记录。在保证日常工作的情况下做好采购方交办的其他维保工作。

4、岗位设置、人员配备及要求

| 序号 | 岗位名称 | 性别及年龄 | 要求 | 岗位费用最高限价（元/人/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 45岁及以下 | 具有专科及以上学历水平，同类型项目管理经验3年及以上，身心健康，专职负责队伍建设管理、落实保密责任，组织指挥、协调落实全院服务工作，不得随意更换。 | 6000 |
| 2 | 客房保洁 | 55岁及以下 | 2年及以上工作经验。所有人员身心健康，无不良嗜好。 | 3800 |
| 3 | 卫生保洁员 | 55岁及以下 | 所有人员身心健康，无不良嗜好。 | 3500 |
| 4 | 维修人员 （负责水电暖门窗等日常维修） | 男性，55岁及以下 | ★人员持有维修电工证（提供相关承诺，进驻前提供相关证书予以验证）。 | 5000 |

注：

1、所有人员均身心健康、无不良嗜好、政治面貌良好、较强责任心、服从管理、执行力强等。

2、★所有人员无犯罪记录，经体检合格后上岗（提供承诺函），进驻前提供书面材料。

- 对上述所有要求供应商如存在弄虚作假等情况，采购人有权终止合同。

- 供应商应充分考虑满足本次服务要求与自身相关的设施设备。

5、★岗位费用最高限价包括所需人工费（符合济南市现行规定的标准）、车辆费、设备费、维修保洁工具费、办公经费、服装办公费、体检费、劳保福利费、意外险、税费、管理佣金、培训、验收等所有费用（交钥匙项目），供应商报价超过岗位费用最高限价的，按无效报价处理。

五、其他要求

1、本项目报价包括但不限于提供相关服务所需人工费（符合济南市现行规定的标准）、车辆费、设备费、维修保洁工具费、办公经费、服装办公费、体检费、劳保福利费、意外险、税费、管理佣金、培训、验收等所有费用。

2、★人员工资的工资标准不得低于服务地现今最低工资标准，否则将视为无效报价。

3、设施设备配置要求

（1）配备专用洗地机、升降机（云梯）、管道疏通机≥2台；

（2）配备水、电、暖、上下水管道等设施设备维修工具及基础维修材料；

（3）配备保洁用品用具：扫帚、抹布、拖把、清洗液、消毒液、除雪工具等保洁必备用品用具；

（4）楼宇内外重要位置、安全、消防等标志标识保洁；

（5）楼宇内各区域工作人员信息栏（包括：物业主管，保洁、维修、值班员图文信息及工作联系方式等内容）。

4、日常维修耗材单件次200元（含）以内，由成交供应商承担。日常维修耗材单件次200元以上的，供应商购买后凭发票由采购人据实结算

5、本项目采购人只提供物业服务用房，成交供应商不得挪作它用。

6、采购人不承担成交供应商拟派人员食宿。

7、★供应商须按国家、山东省现行社会保险缴纳相关规定为提供本项目的服务人员缴纳社会保险。如供应商所报人员不需缴纳社会保险，则提供无需缴纳社会保险的相关材料，否则视为无效报价。

8、疫情期间，如供应商授权代理人为外地人员，须符合济南市疫情防疫对山东省外、济南市外人员入济相关要求，对不符合防疫要求的人员不得入场，由此造成的响应文件无法递交等后果，由供应商自行承担。

9、投标单位需制定完整、全面的保洁服务计划、服务标准及操作规范。