本项目专门面向中小企业采购

# 技术要求及说明

一、运维环境概况

山东第一医科大学泰安校区位于山东省泰安市长城路619号，数据中心机房拥有核心交换机、上网行为管理、服务器、存储、光纤交换机、容灾备份一体机、WAF、防火墙、主机加固、网页防篡改、态式感知及安全探针等软硬件平台等配套设施，以及校园网全网运维。

运维期限：自合同签订生效之日起一年。

二、运维要求及违约责任

服务期间，机器硬件的损坏由成交供应商提供免费维修及硬件更换服。

1、服务器及存储设备运维。

负责数据中心服务器及存储设备的维护，包括老虚拟化服务器、老存储UI及老光纤交换机；nimble存储资源池、3PAR存储资源池、容灾备份一体机等配套设备的维护。

（1）服务器运维

成交供应商提供主动服务模式,做好服务规划,提前发现和解决问题,确保系统24*7运行，提供服务器年度维护服务，提供一年12次定期设备巡检，提前发现故障隐患，减少故障造成的宕机时间。成交供应商提供主动服务模式,做好服务规划,提前发现和解决问题,确保系统24*7运行,具体服务内容包括：

协助用户进行受支持的软件产品的基本的日常维护和管理。

协助用户对所报告的问题进行定义及指导用户相关技术人员完成解决问题所需要的相关信息的收集工作。

成交供应商需帮助用户对所报告的问题进行问题根源的分析和诊断。

对于软件本身的问题，成交供应商需要向用户免费提供相关的修正性软件。

对用户所报告的有关受支持软件产品的问题，成交供应商需要使用标准系统进行记录和跟踪，并根据实际情形对问题的严重程度和优先级别进行设定和更新。

成交供应商需在应用软件安装完毕后应进行基本系统测试

（2）存储系统运维

针对上述的中心数据机房存储系统相关设备维保服务，成交供应商提供主动服务模式,做好服务规划,提前发现和解决问题,确保系统24*7运行，为数据中心的存储设备产品提供日常维修、维护服务。

应急保障方案。综合分析用户数据中心服务器的软硬件配置，应用情况，在第一次巡检后向局方提供安全、可靠、切实可行的应急方案。

为用户的存储管理软件配置、备份策略审核等提供技术支持服务。

帮助用户对存储系统进行性能分析：磁盘读写性能、数据存储备份安全性、I/O性能、解决数据存储性能故障、提高存储系统性能、提升用户IT系统整体性能。

根据用户信息系统发展需求，规划新的存储备份系统、容灾系统等，解决用户IT数据安全、高速增长需要。

为用户提供存储信息生命周期整体规划，保障用户数据的生命力。

2.网络安全系统维护

网络安全系统包括WAF、入侵防御、主机加固、网页防篡改、态式感知及安全探针等软硬件平台。

服务主要包括IP地址维护管理、设备配置调整及网络优化、网络系统故障诊断、网络入侵监测、网络性能及资源使用情况检查、网络广播风暴监测、网络病毒监测网络设备档案建设、网络运行日志、服务维护档案、网络运行状况报告，以及网络设备系统软件的升级等。

负责中心机房网络安全设备的维护，每周定期对网络安全设备进行标签及物理连接进行检查记录；需实时对网络安全设备流量、连接数、规则匹配情况进行实施监控和记录，根据业务运行情况进行实施优化及调整；每天需对安全设备日志进行严格审查、分析，对网络安全设备策略进行严格管理，根据需求及工单系统进行严格添加及管理；每月进行安全配置核查，每周定期进行配置备份，定期修改密码等操作。

3、网络设备维护

对核心交换机、光纤交换机以及数据中心接入交换机等网络设备提供原厂质保服务，硬件运行状态监控，监控内容包括：内存利用率、CPU利用率、电源温度、风扇、入口流量/出口流量、设备可达性监测，光模块告警等.

对来自软件平台自动发现和用户主动上报的告警处理分类并查看设备运行状态，对通过该手段发现的问题处理，生成问题单由专属运维人员提供解决方案和解决办法。

定期通过智能运维平台软件完成高级巡检服务，对巡检项形成建议式的高级巡检服务报告，结合运维专家意见建议，生成专业服务报告解读。

周期性反馈运维总结服务报告，提供事件、问题、管理等方面的运维总结和意见建议，以年度为单位对服务内容整合总结，现场提供运维服务汇报。

4.值班、响应时间及紧急业务保障

（1）日常值班

实施5*8小时上班，特殊情况下根据采购人要求提供7*24小时值班服务，机房值守，保证供电、空调、消防、门禁等机房基础设施正常运行，保持机房环境卫生，监控机房各网络、安全设备及服务器运行状况，发现异常应及时处理并做好记录，无法处理的及时向采购人报告，并配合采购人诊断和排除故障，以保障机房环境、核心设备及系统的稳定运行。

（2）响应时间

需提供7*8小时响应服务，并及时排除故障。硬件的原厂维护、维修将在1小时内做出反应，并在2小时内到达现场解决问题。一时无法解决，将提供不低于故障设备配置的备用设备，安装到位，否则每次按合同金额的1%给予采购人经济赔偿。

（3）紧急业务保障

学校不定期举办的、特别是周末及假期需要提供网络保障的活动及因各种原因上级部门要求的网络安全保障期间提供7*24小时人员值班。

（4）信息中心临时安排的其他业务

学校各种临时活动需要的小型网络布置及维护，以及信息中心临时安排的其他任务。

5.管理制度要求

（1）对日常运维和定期巡检等主要内容，制定详细的《校园网运维服务手册》，经采购人审核通过后，按照手册规范实施运维工作，每年根据网络技术和信息安全的发展趋势和运维工作的实际情况定期更新手册内容。

（2）制定并不断修订《校园网运维知识库》，包括日常的设备维护常识、设备特性、使用经验、常见故障处理等内容。

（3）制定《中心机房应急响应预案》，经采购人审核通过后实施。

（4）制定完善的报告制度（周报、月报、半年总结）。

（5）对包括资产管理、信息安全等各个方面进行制度制定、优化落实。包括但不限于：《运维人员管理规定》、《信息资产管理规定》、《机房安全管理规定》、《终端及工作环境安全管理规定》、《数据安全管理规定》、《信息安全设备管理规定》、《信息系统安全审计与管理评审规定》、《信息系统安全规划方案》等。

6.运维服务人员要求

（1）人员要求

成交供应商需为本项目成立专门的项目组（包括2人的一线驻场团队和不少于5人的二线支持团队），并任命项目负责人，提供项目组所有人员名单、联系方式及投标供应商为其近半年来连续三个月缴纳社保的证明材料（加盖社保部门公章）。

（2）技术要求

驻场团队2人(在山东第一医科大学泰安校区长城路校区)，男性，至少3年及以上的行业工作经验，熟悉网络硬件设备的管理、云平台建设及软件信息系统等的软件管理。所有运维人员的各类保险、保障及可能发生的一切责任事故和运维人员人身事故责任均由成交供应商承担。

（3）管理要求

要求针对驻场运维人员的工作提出有效的考核办法，包括奖惩制度、工资和值班补助方案。驻场人员工作能力和水平不能达到招标方要求的，采购人有权要求成交供应商更换驻场人员。

现场服务人员要保持稳定，不能随便更换；遇有特殊情况需更换现场服务人员必须提前1个月向采购人提出申请，经采购人许可后，才能更换。并将现场服务人员更换频率作为考核指标。

7．运维培训要求

成交供应商须对采购人系统管理人员免费提供具有针对性的系统培训，培训次数每年不少于2次，并在响应文件中提供详细的培训方案（需包含云计算、数据中心、网络安全方面的培训）。

8.运维工具及维修耗材要求

成交供应商应在现场配备运维工作所需的专业网络运维工具，包括：专业的线缆（包含光缆）制作工具、专业的线路检测测试工具、专业的工程施工工具、专业的无线测试工具、专业的设备检修检测工具、常用软件安装工具。服务期内更换故障设备配件费用由采购人承担。

维护备件库要求必须设置在信息中心二楼仓库中，备件使用必须符合采购人的使用要求，制定备件库管理规范和使用规范，在备件使用后，要及时补充。备件库至少包括：空调过滤网8个，空调皮带4个，空调加湿罐4个，千兆光、电模块各20个、六类模块200个，五类、六类水晶头各五盒，维护工具包2套，六类网线不少于八箱等，成交供应商在此基础上可以增加但不得少于此备件库要求。

9.信息保密要求

成交供应商对采购人校园网所有业务有保守秘密的义务，要求签署保密协议。

采购人向成交供应商提供的维保设备资料，仅供成交供应商参与维保工作的技术人员使用，成交供应商及技术人员需严守资料中所涉内容（设备配置、系统密码及业务数据等），妥善保管，不得遗失、转借、复印。

成交供应商按照采购人要求，在充分做好机房运行设备的安装、调试、巡检、升级、维修等各项工作的前提下，将安全保密工作放在重要地位，正确的、在规定范围内使用采购人的系统和网络，要设立安全保密管理监督人员，认真落实采购人的各项保密管理规章制度。

采购人批准的成交供应商技术人员在工作过程中，将接触的网络、系统、应用、数据等重要保密资源，技术人员必须遵守和履行学校相应的规章制度。

服务结束后，采购人有权向成交供应商索回全部资料，成交供应商根据采购人要求，全部退还。

若因成交供应商失误，造成系统损坏、数据丢失、泄密等信息安全等现象发生，成交供应商应负全部责任，并采取补救措施，直至满足采购人需求，期间发生的一切费用由成交供应商负责。合同服务期结束时，采购人所有设备不得缺失，设备正常使用不存在硬件故障，否则由成交供应商承担维修义务。

10.服务内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 台 | 2 | 1．硬件免费维修服务: 在本次合同期内,针对硬件产品提供原厂质保服务，提供厂商原厂质保授权； 2.故障响应：在使用过程中，因质量问题，自接到通知后应在10分钟响应，在2小时内到达故障现场提供解决方案，直至问题解决； 3.售后服务热线：乙方向采购人提供7*8小时的技术服务，保证采购人可以随时找到相应的技术人员，若系统出现问题或故障，免费进行故障处理和软件更新； 4.技术咨询：免费服务期内，提供免费技术咨询、故障诊断等热线服务，为采购人提供及时、迅速、优质的服务； 5.其他服务承诺：承诺提供7*8小时响应服务，并及时排除故障。硬件的维护、维修将在1小时内做出反应，并在2小时内到达现场解决问题。一时无法解决，将提供不低于故障设备配置的备用设备，安装到位。 6、核心交换机配置：CLOS/CLOS+多级多平面正交交换架构。交换容量290Tbps，包转发率57600M，主控引擎槽位2个，独立的交换网板槽位6个，业务槽位8个。12、 端口类型及密度：支持万兆光口、万兆电口、40G光口、100G光口的扩展，单板 40G 光接口密度48 个；单板 100G 光接口 密度48个；单板 10G 光接口密度48 个；单板万兆电接口密度48个。 7、型号：S12508X-AF 8、购买日期：2016年11月，已过质保 |
| 2 | 数据中心接入交换机 | 台 | 2 | 1．硬件免费维修服务: 在本次合同期内,针对硬件产品提供原厂质保服务，提供厂商原厂质保授权； 2.故障响应：在使用过程中，因质量问题，自接到通知后应在10分钟响应，在2小时内到达故障现场提供解决方案，直至问题解决； 3.售后服务热线：乙方向采购人提供7*8小时的技术服务，保证采购人可以随时找到相应的技术人员，若系统出现问题或故障，免费进行故障处理和软件更新； 4.技术咨询：免费服务期内，提供免费技术咨询、故障诊断等热线服务，为采购人提供及时、迅速、优质的服务； 5.其他服务承诺：承诺提供7*8小时响应服务，并及时排除故障。硬件的维护、维修将在1小时内做出反应，并在2小时内到达现场解决问题。一时无法解决，将提供不低于故障设备配置的备用设备，安装到位。 6、型号：LS-6300-42QT 7、购买日期：2015年11月，已过质保 |
| 3 | 8路老虚拟化服务器 | 台 | 3 | 1．硬件免费维修服务: 在本次合同期内,针对硬件产品提供免费维修服务； 2.故障响应：在使用过程中，因质量问题，自接到通知后应在10分钟响应，在2小时内到达故障现场提供解决方案，直至问题解决； 3.售后服务热线：乙方向采购人提供7*8小时的技术服务，保证采购人可以随时找到相应的技术人员，若系统出现问题或故障，免费进行故障处理和软件更新； 4.技术咨询：免费服务期内，提供免费技术咨询、故障诊断等热线服务，为采购人提供及时、迅速、优质的服务； 5.其他服务承诺：承诺提供7*8小时响应服务，并及时排除故障。硬件的维护、维修将在1小时内做出反应，并在2小时内到达现场解决问题。一时无法解决，将提供不低于故障设备配置的备用设备，安装到位。 6、型号：TS860（8路） 7、购买日期：2015年11月，已过质保 |
| 4 | 4路老虚拟化服务器 | 台 | 3 | 1．硬件免费维修服务: 在本次合同期内,针对硬件产品提供免费维修服务； 2.故障响应：在使用过程中，因质量问题，自接到通知后应在10分钟响应，在2小时内到达故障现场提供解决方案，直至问题解决； 3.售后服务热线：乙方向采购人提供7*8小时的技术服务，保证采购人可以随时找到相应的技术人员，若系统出现问题或故障，免费进行故障处理和软件更新； 4.技术咨询：免费服务期内，提供免费技术咨询、故障诊断等热线服务，为采购人提供及时、迅速、优质的服务； 5.其他服务承诺：承诺提供7*8小时响应服务，并及时排除故障。硬件的维护、维修将在1小时内做出反应，并在2小时内到达现场解决问题。一时无法解决，将提供不低于故障设备配置的备用设备，安装到位。 6、型号：NF8460M3（4路） 7、购买日期：2015年11月，已过质保 |
| 5 | 老存储平台 | 台 | 1 | 1．硬件免费维修服务: 在本次合同期内,针对硬件产品提供免费维修服务； 2.故障响应：在使用过程中，因质量问题，自接到通知后应在10分钟响应，在2小时内到达故障现场提供解决方案，直至问题解决； 3.售后服务热线：乙方向采购人提供7*8小时的技术服务，保证采购人可以随时找到相应的技术人员，若系统出现问题或故障，免费进行故障处理和软件更新； 4.技术咨询：免费服务期内，提供免费技术咨询、故障诊断等热线服务，为采购人提供及时、迅速、优质的服务； 5.其他服务承诺：承诺提供7*8小时响应服务，并及时排除故障。硬件的维护、维修将在1小时内做出反应，并在2小时内到达现场解决问题。一时无法解决，将提供不低于故障设备配置的备用设备，安装到位。 6、型号：AS800-M2（平台） 7、购买日期：2015年11月，已过质保 |
| 6 | 老存储扩展柜 | 台 | 2 | 1．硬件免费维修服务: 在本次合同期内,针对硬件产品提供免费维修服务； 2.故障响应：在使用过程中，因质量问题，自接到通知后应在10分钟响应，在2小时内到达故障现场提供解决方案，直至问题解决； 3.售后服务热线：乙方向采购人提供7*8小时的技术服务，保证采购人可以随时找到相应的技术人员，若系统出现问题或故障，免费进行故障处理和软件更新； 4.技术咨询：免费服务期内，提供免费技术咨询、故障诊断等热线服务，为采购人提供及时、迅速、优质的服务； 5.其他服务承诺：承诺提供7*8小时响应服务，并及时排除故障。硬件的维护、维修将在1小时内做出反应，并在2小时内到达现场解决问题。一时无法解决，将提供不低于故障设备配置的备用设备，安装到位。 6、型号：S26G24（扩展柜） 7、购买日期：2015年11月，已过质保 |
| 7 | 老存储主柜 | 台 | 2 | 1．硬件免费维修服务: 在本次合同期内,针对硬件产品提供免费维修服务； 2.故障响应：在使用过程中，因质量问题，自接到通知后应在10分钟响应，在2小时内到达故障现场提供解决方案，直至问题解决； 3.售后服务热线：乙方向采购人提供7*8小时的技术服务，保证采购人可以随时找到相应的技术人员，若系统出现问题或故障，免费进行故障处理和软件更新； 4.技术咨询：免费服务期内，提供免费技术咨询、故障诊断等热线服务，为采购人提供及时、迅速、优质的服务； 5.其他服务承诺：承诺提供7*8小时响应服务，并及时排除故障。硬件的维护、维修将在1小时内做出反应，并在2小时内到达现场解决问题。一时无法解决，将提供不低于故障设备配置的备用设备，安装到位。 6、型号：AS500H（主柜） 7、购买日期：2015年11月，已过质保 |
| 8 | 老光纤交换机 | 台 | 2 | 1．硬件免费维修服务: 在本次合同期内,针对硬件产品提供免费维修服务； 2.故障响应：在使用过程中，因质量问题，自接到通知后应在10分钟响应，在2小时内到达故障现场提供解决方案，直至问题解决； 3.售后服务热线：乙方向采购人提供7*8小时的技术服务，保证采购人可以随时找到相应的技术人员，若系统出现问题或故障，免费进行故障处理和软件更新； 4.技术咨询：免费服务期内，提供免费技术咨询、故障诊断等热线服务，为采购人提供及时、迅速、优质的服务； 5.其他服务承诺：承诺提供7*8小时响应服务，并及时排除故障。硬件的维护、维修将在1小时内做出反应，并在2小时内到达现场解决问题。一时无法解决，将提供不低于故障设备配置的备用设备，安装到位。 6、型号：FS 5900 7、购买日期：2015年11月，已过质保 |
| 9 | 主机加固EDR | 套 | 1 | 1．免费维修服务: 在本次合同期内,针对产品提供免费维修服务； 2.故障响应：在使用过程中，因质量问题，自接到通知后应在10分钟响应，在2小时内到达故障现场提供解决方案，直至问题解决； 3.售后服务热线：乙方向采购人提供7*8小时的技术服务，保证采购人可以随时找到相应的技术人员，若系统出现问题或故障，免费进行故障处理和软件更新； 4.技术咨询：免费服务期内，提供免费技术咨询、故障诊断等热线服务，为采购人提供及时、迅速、优质的服务； 5.其他服务承诺：承诺提供7*8小时响应服务，并及时排除故障。维护、维修将在1小时内做出反应，并在2小时内到达现场解决问题。 6、购买日期：2019年12月；2023年5月过质保 |
| 10 | 网页防篡改 | 套 | 1 | 1．免费维修服务: 在本次合同期内,针对产品提供免费维修服务； 2.故障响应：在使用过程中，因质量问题，自接到通知后应在10分钟响应，在2小时内到达故障现场提供解决方案，直至问题解决； 3.售后服务热线：乙方向用户单位提供7*8小时的技术服务，保证采购人可以随时找到相应的技术人员，若系统出现问题或故障，免费进行故障处理和软件更新； 4.技术咨询：免费服务期内，提供免费技术咨询、故障诊断等热线服务，为采购人提供及时、迅速、优质的服务； 5.其他服务承诺：承诺提供7*8小时响应服务，并及时排除故障。维护、维修将在1小时内做出反应，并在2小时内到达现场解决问题。 6、购买日期：2019年12月；2023年5月过质保 |
| 11 | nimble存储资源池 | 台 | 1 | 1．硬件免费维修服务: 在本次合同期内,针对硬件产品提供原厂质保服务，提供厂商原厂质保授权； 2.故障响应：在使用过程中，因质量问题，自接到通知后应在10分钟响应，在2小时内到达故障现场提供解决方案，直至问题解决； 3.售后服务热线：乙方向用户单位提供5*8小时的技术服务，保证采购人可以随时找到相应的技术人员，若系统出现问题或故障，免费进行故障处理和软件更新； 4.技术咨询：免费服务期内，提供免费技术咨询、故障诊断等热线服务，为采购人提供及时、迅速、优质的服务； 5.其他服务承诺：承诺提供7*8小时响应服务，并及时排除故障。硬件的维护、维修将在1小时内做出反应，并在2小时内到达现场解决问题。一时无法解决，将提供不低于故障设备配置的备用设备，安装到位。 6、核心交换机配置：CLOS/CLOS+多级多平面正交交换架构。交换容量290Tbps，包转发率57600M，主控引擎槽位2个，独立的交换网板槽位6个，业务槽位8个。12、 端口类型及密度：支持万兆光口、万兆电口、40G光口、100G光口的扩展，单板 40G 光接口密度48 个；单板 100G 光接口 密度48个；单板 10G 光接口密度48 个；单板万兆电接口密度48个。 7、型号：HF20C nimble 8、购买日期：2020年1月；2023年1月过质保 |
| 12 | 3PAR存储资源池 | 台 | 1 | 1．硬件免费维修服务: 在本次合同期内,针对硬件产品提供原厂质保服务，提供厂商原厂质保授权； 2.故障响应：在使用过程中，因质量问题，自接到通知后应在10分钟响应，在2小时内到达故障现场提供解决方案，直至问题解决； 3.售后服务热线：乙方向采购人提供7*8小时的技术服务，保证采购人可以随时找到相应的技术人员，若系统出现问题或故障，免费进行故障处理和软件更新； 4.技术咨询：免费服务期内，提供免费技术咨询、故障诊断等热线服务，为采购人提供及时、迅速、优质的服务； 5.其他服务承诺：承诺提供7*8小时响应服务，并及时排除故障。硬件的维护、维修将在1小时内做出反应，并在2小时内到达现场解决问题。一时无法解决，将提供不低于故障设备配置的备用设备，安装到位。 6、核心交换机配置：CLOS/CLOS+多级多平面正交交换架构。交换容量290Tbps，包转发率57600M，主控引擎槽位2个，独立的交换网板槽位6个，业务槽位8个。12、 端口类型及密度：支持万兆光口、万兆电口、40G光口、100G光口的扩展，单板 40G 光接口密度48 个；单板 100G 光接口 密度48个；单板 10G 光接口密度48 个；单板万兆电接口密度48个。 7、型号：3par sore serv8400 8、购买日期：2020年3月；2023年3月过质保 |
| 13 | 绿盟WAF(数据中心) | 台 | 1 | 1．硬件免费维修服务: 在本次合同期内,针对硬件产品提供免费维修服务； 2.故障响应：在使用过程中，因质量问题，自接到通知后应在10分钟响应，在2小时内到达故障现场提供解决方案，直至问题解决； 3.售后服务热线：乙方向采购人提供7*8小时的技术服务，保证采购人可以随时找到相应的技术人员，若系统出现问题或故障，免费进行故障处理和软件更新； 4.技术咨询：免费服务期内，提供免费技术咨询、故障诊断等热线服务，为采购人提供及时、迅速、优质的服务； 5.其他服务承诺：承诺提供7*8小时响应服务，并及时排除故障。硬件的维护、维修将在1小时内做出反应，并在2小时内到达现场解决问题。一时无法解决，将提供不低于故障设备配置的备用设备，安装到位。 6、型号：WAF NX5 Series 7、购买日期：2019年12月，2022年12月过质保 |
| 14 | 容灾备份一体机VX1220 | 台 | 1 | 1．硬件免费维修服务: 在本次合同期内,针对硬件产品提供免费维修服务； 2.故障响应：在使用过程中，因质量问题，自接到通知后应在10分钟响应，在2小时内到达故障现场提供解决方案，直至问题解决； 3.售后服务热线：乙方向采购人提供7*8小时的技术服务，保证采购人可以随时找到相应的技术人员，若系统出现问题或故障，免费进行故障处理和软件更新； 4.技术咨询：免费服务期内，提供免费技术咨询、故障诊断等热线服务，为采购人提供及时、迅速、优质的服务； 5.其他服务承诺：承诺提供7*8小时响应服务，并及时排除故障。硬件的维护、维修将在1小时内做出反应，并在2小时内到达现场解决问题。一时无法解决，将提供不低于故障设备配置的备用设备，安装到位。 6、型号：VX1220 7、购买日期：2020年1月，2023年3月过质保 |
| 15 | 容灾备份一体机VX820 | 台 | 1 | 1．硬件免费维修服务: 在本次合同期内,针对硬件产品提供免费维修服务； 2.故障响应：在使用过程中，因质量问题，自接到通知后应在10分钟响应，在2小时内到达故障现场提供解决方案，直至问题解决； 3.售后服务热线：乙方向采购人提供7*8小时的技术服务，保证采购人可以随时找到相应的技术人员，若系统出现问题或故障，免费进行故障处理和软件更新； 4.技术咨询：免费服务期内，提供免费技术咨询、故障诊断等热线服务，为采购人提供及时、迅速、优质的服务； 5.其他服务承诺：承诺提供7*8小时响应服务，并及时排除故障。硬件的维护、维修将在1小时内做出反应，并在2小时内到达现场解决问题。一时无法解决，将提供不低于故障设备配置的备用设备，安装到位。 6、型号：VX820 7、购买日期：2020年1月，2023年3月过质保 |
| 16 | 绿盟WAF(出口边界) | 台 | 1 | 1．硬件免费维修服务: 在本次合同期内,针对硬件产品提供免费维修服务； 2.故障响应：在使用过程中，因质量问题，自接到通知后应在10分钟响应，在2小时内到达故障现场提供解决方案，直至问题解决； 3.售后服务热线：乙方向采购人提供7*8小时的技术服务，保证采购人可以随时找到相应的技术人员，若系统出现问题或故障，免费进行故障处理和软件更新； 4.技术咨询：免费服务期内，提供免费技术咨询、故障诊断等热线服务，为采购人提供及时、迅速、优质的服务； 5.其他服务承诺：承诺提供7*8小时响应服务，并及时排除故障。硬件的维护、维修将在1小时内做出反应，并在2小时内到达现场解决问题。一时无法解决，将提供不低于故障设备配置的备用设备，安装到位。 6、型号：WAF NX5 Series 7、购买日期：2019年12月，2022年12月过质保 |
| 17 | 绿盟入侵防御NIPS | 台 | 1 | 1．硬件免费维修服务: 在本次合同期内,针对硬件产品提供免费维修服务； 2.故障响应：在使用过程中，因质量问题，自接到通知后应在10分钟响应，在2小时内到达故障现场提供解决方案，直至问题解决； 3.售后服务热线：乙方向采购人提供7*8小时的技术服务，保证采购人可以随时找到相应的技术人员，若系统出现问题或故障，免费进行故障处理和软件更新； 4.技术咨询：免费服务期内，提供免费技术咨询、故障诊断等热线服务，为采购人提供及时、迅速、优质的服务； 5.其他服务承诺：承诺提供7*8小时响应服务，并及时排除故障。硬件的维护、维修将在1小时内做出反应，并在2小时内到达现场解决问题。一时无法解决，将提供不低于故障设备配置的备用设备，安装到位。 6、型号：NIPS NX5 Series 7、购买日期：2019年12月，2023年2月过质保 |
| 18 | 绿盟态势感知平台 | 台 | 1 | 1．硬件免费维修服务: 在本次合同期内,针对硬件产品提供免费维修服务； 2.故障响应：在使用过程中，因质量问题，自接到通知后应在10分钟响应，在2小时内到达故障现场提供解决方案，直至问题解决； 3.售后服务热线：乙方向采购人提供7*8小时的技术服务，保证采购人可以随时找到相应的技术人员，若系统出现问题或故障，免费进行故障处理和软件更新； 4.技术咨询：免费服务期内，提供免费技术咨询、故障诊断等热线服务，为采购人提供及时、迅速、优质的服务； 5.其他服务承诺：承诺提供7*8小时响应服务，并及时排除故障。硬件的维护、维修将在1小时内做出反应，并在2小时内到达现场解决问题。一时无法解决，将提供不低于故障设备配置的备用设备，安装到位。 6、型号：ESP NX3 Series 7、购买日期：2019年12月；2022年12月过质保 |
| 19 | 绿盟网络安全探针 | 台 | 1 | 1．硬件免费维修服务: 在本次合同期内,针对硬件产品提供免费维修服务； 2.故障响应：在使用过程中，因质量问题，自接到通知后应在10分钟响应，在2小时内到达故障现场提供解决方案，直至问题解决； 3.售后服务热线：乙方向采购人提供7*8小时的技术服务，保证采购人可以随时找到相应的技术人员，若系统出现问题或故障，免费进行故障处理和软件更新； 4.技术咨询：免费服务期内，提供免费技术咨询、故障诊断等热线服务，为采购人提供及时、迅速、优质的服务； 5.其他服务承诺：承诺提供7*8小时响应服务，并及时排除故障。硬件的维护、维修将在1小时内做出反应，并在2小时内到达现场解决问题。一时无法解决，将提供不低于故障设备配置的备用设备，安装到位。 6.型号：WSMH 7.购买日期：2019年12月；2022年12月过质保 |
| 20 | 绿盟主机漏扫 | 台 | 1 | 每周进行一次漏洞扫描，每周进行一次漏洞库和引擎库升级检查，并填写《日常维护表》 一年无限次电话、邮件支持，一年4次上门服务。 型号：RSAS NX3-X—C 购买日期：2019年12月；2022年12月过质保 |
| 21 | 亚信安全深度防御系统软件控制台(web) | 套 | 1 | 每周做一次病毒库升级，特殊情况下按病毒预警发布信息及时更新；每周对服务器及终端进行病毒码和病毒引擎的检查，以及查杀病毒情况，看是否及时得到更新，并填写《日常维护表》 一年无限次电话、邮件支持，一年4次上门服务。 购买日期：2020年8月；2023年8月过质保 |
| 22 | 亚信安全深度防御系统无代理forVMware防病毒模块 | 节点 | 24 | 每周做一次病毒库升级，特殊情况下按病毒预警发布信息及时更新；每周对服务器及终端进行病毒码和病毒引擎的检查，以及查杀病毒情况，看是否及时得到更新，并填写《日常维护表》 一年无限次电话、邮件支持，一年4次上门服务。 购买日期：2020年8月；2023年8月过质保 |
| 23 | 亚信安全深度防御系统无代理forVMware深度包检测模块 | 节点 | 24 | 每周做一次深度包检测模块升级，；每周对服务器及终端进行检测模块的检查，看是否及时得到更新，并填写《日常维护表》 一年无限次电话、邮件支持，一年4次上门服务。 购买日期：2020年8月；2023年8月过质保 |
| 24 | 亚信安全深度防御系统有代理用户端防病毒模块 | 节点 | 24 | 每周做一次病毒库升级，特殊情况下按病毒预警发布信息及时更新；每周对服务器及终端进行病毒码和病毒引擎的检查，以及查杀病毒情况，看是否及时得到更新，并填写《日常维护表》 一年无限次电话、邮件支持，一年4次上门服务。 购买日期：2020年8月；2023年8月过质保 |
| 25 | 维修耗材 | 宗 | 1 | 维护备件库要求必须设置在信息中心二楼仓库内，备件使用必须符合采购人的使用要求，制定备件库管理规范和使用规范，在备件使用后，维修后额备件要及时更新更换。备件库包括：空调过滤网8个，空调皮带4个，空调加湿罐4个，千兆光模块30个(包含 15个单模、15 个多模)，千兆电模块 30个，六类模块200个，五类、六类水晶头各五盒，维护工具包2套，六类网线至少8箱等，乙方在此基础上可以增加但不得少于此备件库要求。(精密空调型号: 深圳英威腾VCAO9OADBE63) |