热水器项目需求

1、技术参数：

热水器数量:      115个

电源电压：         220V

空气开关：         16A

能效等级：         1级

额定压力：         0.80Mpa

产品功率：        800/2000/3000W

安装方式：         挂式

颜    色：         白色

产品类别：         电热水器

内胆：             金刚三层胆

加热方式：         多功率

性能：             防干烧保护，防电墙技术

款式(电热)：        横式

容积(电热)：        60L

★保修：            8年

2、本项目为交钥匙工程，包含热水器的安装、调试及相关配件等。

相关配件要求：符合国家标准的管件、活接、接头、弯头、三通、管卡、开关阀等辅材。

注：以上加“_________”部分为★条款内容，如不满足，按无效投标处理。