潍坊学院洗浴中心综合服务大厅装修项目

竞争性磋商文件

项目编号：SDSM2019-2013

(第二册  项目专用部分)

采 购 人：潍坊学院

代理机构：山东三木招标有限公司

日    期：  二〇一九年四月

目录

第一册  通用部分

第一部分   供应商须知

第二部分   政府采购合同

第三部分   响应文件格式

第四部分   附件

第二册  项目专用部分 (本册)

第五部分  磋商邀请	3

第六部分  供应商须知附表	5

第七部分  评审办法	8

一、评标方法	8

二、评分细则	8

三、初步审查属于无效投标的条款	9

第八部分  工程承包范围及工程量清单	10

# 第五部分  磋商邀请

山东三木招标有限公司（以下简称采购代理机构）受潍坊学院的委托，对“潍坊学院洗浴中心综合服务大厅装修项目”项目货物及其他相关服务进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的合格供应商前来参与。

一、项目名称及编号

项目名称：潍坊学院洗浴中心综合服务大厅装修项目

项目编号：SDSM2019-2013

二、采购内容及分包

1、采购内容：潍坊学院洗浴中心综合服务大厅装修

2、分包情况：本项目分1个包，不允许拆包后投标。具体要求详见“第八部分 工程承包范围及工程量清单。

三、供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。

2、在中国山东政府采购网报名，同时在招标代理机构报名并获取磋商文件；

3、中标后不得将本项目转包或分包；

4、本项目不接受联合体投标。

四、磋商文件发售的时间、地点、售价及方式

1、时间：2019年4月8日至2019年4月15日 ，每天8:30至17:00（节假日除外）。

2、地点：济南市市中区二环南路6636号中海广场8层805

3、售价：400元/包。磋商文件售出不退。

4、报名方式：携带营业执照副本复印件（需加盖公章）、公告所要求资格资质复印件到代理机构现场报名或者把营业执照副本复印件、公告所要求资格资质复印件、投标报名表（下载地址：http://www.chinasanmu.com.cn/list.asp?art_id=3883）、标书费汇款底单截图发送至报名邮箱sdsmzb@163.com。报名咨询电话：0531-83110220，（开户单位：山东三木招标有限公司，开户银行：中国工商银行济南六里山支行，账号：1602001319200062147。）未按上述要求报名及未报名但已获取标书的，报名均无效。

五、响应文件的递交

1、递交响应文件时间：2019年4月21日13:30-14:00（北京时间）。

2、递交响应文件截止时间和开标时间：2019年4月21日14:00（北京时间），逾期递交的投标文件不予接受。

3、递交响应文件和开标地点：济南市市中区二环南路6636号中海广场8层第一会议室。

六、采购人信息

1、名称：潍坊学院

2、地址：山东省潍坊市东风东街5147号

七、采购代理机构信息

1、名称：山东三木招标有限公司

2、地址：济南市市中区二环南路6636号中海广场8层804。

3、项目联系人：郭佰言

4、联系电话：0531-82979333

5、电子信箱：sdsmzb@163.com

6、开户名称：山东三木招标有限公司

7、开户银行：中国工商银行济南六里山支行

8、账    号：1602001319200062147

# 第六部分  供应商须知附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 1、名称：潍坊学院 2、地址：山东省潍坊市东风东街5147号 |
|  | 采购代理机构 | 1、名称：山东三木招标有限公司 2、地址：济南市市中区二环南路6636号中海广场8层804。 |
| 2 | 供应商特定资格要求 | 无 |
| 3 | 每包均需现场踏勘 | 统一踏勘现场 时间：2019年4月16日9时30分 踏勘现场集合地点：潍坊学院行政办公楼一楼 踏勘现场联系人: 朱伟涛 联系电话：13405362892 说明： 供应商有疑问需要采购人解答的须在踏勘现场当日 17:00之前发送到sdsmzb08@163.com，逾期不再接收。 无论供应商对现场踏勘与否，都将被视为熟悉履行招标文件的一切情况，并承担一切有关的风险、责任及义务。 |
| 4 | 工期 | 详见磋商文件第八部分 工程承包范围及工程量清单要求（投标单位可根据自身情况自报最短工期） |
| 5 | 质保期 | 详见磋商文件第八部分 工程承包范围及工程量清单要求。国家标准有要求的按其要求执行。各投标单位可根据自身情况自报最长质保。 |
| 6 | 质量标准 | 合格 |
| 7 | 报价币种 | 人民币 |
| 8 | 样品要求 | 无 |
| 9 | 投标文件副本份数 | 正本一份，副本四份，报价一览表一式三份，电子版投标文件（U盘）一份、保证金退付表一份。正本、副本、报价一览表、电子版投标文件、保证金退付表分别单独密封。 |
| 10 | 投标保证金提交时间及金额 | 1、2019年4月18日12:00时前汇款至我公司（未按规定时间提交保证金投标有可能会拒绝）； 2、保证金金额：5400元； 汇款时备注“ 项目_包保证金”。 3、保证金的提交单位必须与供应商名称一致，必须从基本账户汇出。 4、收款单位：山东三木招标有限公司 开户银行：中国工商银行济南六里山支行 银行账号：1602001319200062147 |
| 11 | 递交投标文件的时间和地点 | 时间2019年4月21日13:30-14:00（北京时间） 地点：济南市市中区二环南路6636号中海广场8层第一会议室。 |
| 12 | 开标时间和地点 | 时间：2019年4月21日14:00（北京时间） 地点：济南市市中区二环南路6636号中海广场8层第一会议室。 |
| 13 | 检查投标文件的密封情况 | 由供应商授权代表与见证律师一同检查投标文件密封情况 |
| 14 | 中标服务费收取标准 | 成交供应商向采购代理机构交纳中标服务费,以中标价格为计费基础，收费标准执行“计价格[2002]1980号”规定。 |
| 15 | 见证律师费的收费标准 | 由中标供应商交纳中标额1‰的见证费,单包不足500元的,按500交纳。 |
| 16 | 招标文件解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定。同一部分组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一部分组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购代理机构负责解释。 |
| 17 | 履约保证金及发票 | 1、招标项目履约保证金为成交合同价款额的5%； 2、成交供应商应在收到中标通知书后、签订正式合同之前以银行汇票、电汇形式提交给潍坊学院; 3、成交供应商要为采购人开具增值税专用发票，开票信息如下： 开户单位：潍坊学院 银行账号：0707012110005558 开户银行：潍坊银行阳光大厦支行 纳税识别号：370705495188606 地址：潍坊市高新区东风东街5147号 电话：0536-8785556 |
| 18 | 付款方式 | 合同签订前乙方须向甲方支付合同价款的5%作为履约保证金，工程竣工后经甲乙双方验收合格且审计定案后付至审计定案值的100%，工程验收合格质保期满后无质量问题无息退还履约金。 |
| 19 | 特别说明 | 投标注意事项： 1、供应商须于报名截止前在中国山东政府采购网注册并报名成功。（网址：http://www.ccgp-shandong.gov.cn） 2、参与投标活动的供应商应当遵循公平竞争和诚实信用的原则，任何违反公平竞争和诚实信用的行为都将导致投标无效，且依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条进行处罚。 3、根据财库[2016]125号的相关规定，本次招投标活动进行信用查询及使用信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。投标人无不良信用信息记录（信用查询渠道：“信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）”、“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”、“信用山东”网站（www.creditsd.gov.cn）信用信息查询记录和证据为准。信用查询截止时间为招标项目开标时间）。 4、参与政府采购招投标活动时，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，未按强制节能清单投标的，属于无效投标。节能清单以二十四期清单为准。 5、根据财库〔2015〕135号的相关规定，本次招标将对成交供应商的投标报价明细表进行中标公示，请投标人务必认真填写，如因填写有误等投标人自身原因引起的质疑等产生的一切后果由投标人承担。 |

说明：本表内容与磋商文件其他部分内容不一致的，应当以本表内容为准。

# 第七部分  评审办法

## 一、评标方法

本次评标采用综合评分法，最终报价结束后，磋商小组对提交最后报价的供应商的价格、技术方案、优惠等各项因素进行评价，综合评选出最佳报价方案。每一投标人的最终得分为所有评委评分的算术平均值。最高得分的投标人为成交供应商。得分相同的，报价较低的一方为成交供应商。得分且报价相同的，技术指标较优的一方为成交供应商。

## 二、评分细则

| 项目 | 分数 | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 总报价 | 30 | 以满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30×100% |
| 施工工期及施工进度计划和保证措施 | 20 | 工程整体有深刻认识、表述完整、清晰；措施先进，施工段划分清晰、合理，符合规范要求得0-10分。所报工期符合招标文件要求，否则投标无效； 2、网络计划编排合理、可行，关键路线清晰、准确、无错误，得0-5分，此项缺项不得分； 3、进度保证措施可靠，冬、雨季施工措施具体可行，农忙保勤措施可信、可行得0-5分。 |
| 劳动力、材料、机械设备投入计划及保证措施 | 10 | 投入计划与进度计划相呼应，满足工程施工需要，投入设备计划合理准确得0-10分。 |
| 针对项目实际，对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点，分析和解决方案 | 6 | 1、对关键技术、工艺有深入表述得0-3分； 2、对重点、难点解决方案完整、安全、经济、切实可行、措施得力，得0-3分。 |
| 安全文明施工 | 5 | 针对项目实际情况，采用规范正确，有具体完整的措施和应急救援预案，措施齐全、预案可行（防洪、防火、防触电、防坠落、防倒塌等）得0-5分。 |
| 质量保证 | 5 | 1、所报质量等级必须符合招标文件要求，否则投标无效； 2、有完整的质量体系，针对项目实际情况，有先进、可行、具体保证措施得0-5分； |
| 针对本项目采取的措施 | 5 | 1、有关造价、质量、工期、文明施工、保修服务等方面对业主的承诺，评委根据表述情况得0-3分； 2、投标人对自身承建本工程的有利条件的说明，评委根据表述情况得0-1； 3、项目部人员配备合理，各专业技术力量雄厚，评委根据表述情况优的得0-1分； |
| 施工材料 | 13分 | 投标人拟投入本项目施工所用的材料是否符合招标人要求及国家环保要求,质量可靠，并附有关证明材料。响应要求并根据提供材料的完整性，优档得9-13分，良档得4-8分，一般得1-3分，不响应的不得分。标书要求提供样品未提供者，最多得5分。 |
| 业绩 | 6 | 近36个月同类项目建设工程施工合同，每有一个合同得1.5分，最多得6分。 |

## 三、初步审查属于无效投标的条款

★响应文件有以下情况之一的，在资格性和符合性审查时按无效报价处理，不得进入详细评审阶段：

1、未向采购代理机构登记并购买磋商文件的；

2、未有效提交磋商保证金的；

3、未按磋商文件规定要求编制、装订、密封、签署、盖章的；

4、单独密封的开标一览表未按规定签署、盖章的；

5、响应文件正副本未分，且内容不一致的；

6、投标有效期不满足招标文件要求的；

7、未按磋商文件要求报价的；

8、投标报价超出项目预算的；

9、未经许可，以进口产品参与投标报价的；

10、磋商小组认定投标方案技术含量低或不符合磋商文件要求的；

11、有重大偏离的；

12、不提供磋商文件要求的任何形式技术资料的；

13、供应商须知附表另有规定的；

14、不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

# 第八部分  工程承包范围及工程量清单

洗浴中心综合服务大厅装修项目 预算27万元

一、工程内容：肯德基门、电子显示屏、一拖四空调、轻钢龙骨隔墙、轻钢龙骨石膏板吊顶、铝扣板吊顶、LDE平板灯、服务台、烤漆复合木门、乳胶漆涂料、铝方通吊顶、免冲洗小便器、红砖砌墙（含抹灰）、内墙瓷砖、免漆生态门、墙体拆除、砌墙体（含拆门）、铺贴地砖、踢脚板、低碳钢暖气片、铸铁暖气片、LED格栅灯、原卫生间拆除、卫生间聚氨酯防水、卫生间给排水铺设、蹲便台垒砌卫生间大便台：、蹲便器、洗手台、拖布池、强电铺设、弱电铺设、卫生间隔断、插座、照明开关、LED筒灯、吸顶灯 、防火门、卫生清理、垃圾外运。

二、施工要求及工程做法：投标单位应保证严格按照国家现行施工验收规范规程和质量标准施工，工程质量必须符合工程设计和现行规范要求。

工程做法：

1、肯德基门：门扇外框采用高强铝合金型材，表面电泳处理，门扇玻璃采用10mm厚的钢化玻璃。

2、电子显示屏：LED室内单色显示屏。

3、一拖四空调：功率: 5匹工作方式: 变频空调冷暖方式: 冷暖电辅颜色分类: 军绿色 天蓝色峰值功率: 80000W套装类型: 一拖四智能类型: 其他制热功率: 2800W制热量: 14000W制冷量: 12000W制冷功率: 2800W系列: Star外机能效能级: 一级制冷适用面积: 30-105㎡空调类型: 多联式制热适用面积: 36-120㎡内机循环风量: 1立方米/分钟。 安装：根据设计达到使用要求，此项包含所有辅助材料，及管路铺设。

4、轻钢龙骨隔墙： 100mm厚新建轻钢龙骨隔墙，龙骨材料种类、规格、中距:100#轻钢地龙骨间距400，38横穿龙骨间距按规范隔离层材料种类:10mm厚岩棉板隔音上到梁（板）底，基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板

5、轻钢龙骨石膏板吊顶：石膏板吊顶天棚，吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全螺纹镀锌吊筋间距@900*9002.龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢主龙骨间距@900、吊装U50轻钢副龙骨间距400*4003.面层材料品种、规格:9.5mm纸面石膏板
    6、铝扣板吊顶：集成吊顶天棚，吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全螺纹镀锌吊筋@800*800；龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢主龙骨间距≤800、集成吊顶专用龙骨；面层材料品种、规格:300*300集成铝扣板吊顶。
7、LDE平板灯：300*300， 18W，嵌入式，满足、设计、施工规范及使用要求。

8、服务台： 尺寸：高78cm，宽60cm，生态板骨架，5cm厚人造石台面，前脸铝塑板饰面，里面加柜门及键盘托。
    9、烤漆复合木门：成品复合烤漆单开套装门，门扇类型、规格:成品单开门扇（含门套），配件材料品种、规格:含锁具五金
    10、乳胶漆：清扫基层、石膏嵌缝，嵌缝带粘贴、找平；腻子种类:成品腻子，刮腻子要求:三遍，打磨；涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆2遍，投标时须带未拆封样品一桶。

11、铝方通吊顶：铝方通吊顶天棚，吊顶形式、吊杆规格、高度:Φ8全螺纹镀锌吊筋@800*800；龙骨材料种类、规格、中距:C50轻钢主龙骨间距≤800、铝方通吊顶专用副龙骨；面层材料品种、规格:50*80木纹铝方通，间距100mm。
    12、免冲洗小便器：免冲洗小便器，安装包含辅材、下水口及排水管道。

13、红砖砌墙（含抹灰）：工作内容及要求：含红砖垒砌、水泥沙浆抹灰、选用国标425#水泥。

14、内墙瓷砖： 安装方式:水泥砂浆铺贴，面层材料品种、规格、颜色:250*400墙砖，投标时须带样品。
    15、免漆生态门：门扇类型、规格:成品单开门扇（含门套），配件材料品种、规格:含锁具五金。

16、墙体拆除：砌筑墙体拆除，垃圾外运。

17、砌墙体（含拆门）：工作内容及要求：含红砖垒砌、水泥沙浆抹灰、选用国标425#水泥。

18、铺贴地砖：水泥砂浆粘贴，材质同地砖。

19、踢脚板：高10cm 磨边，水泥砂浆粘贴                                           3、材质同地砖。

20、低碳钢暖气片：材质：低碳钢材质，每组18柱，高度67cm，含立管、支管与供回水连接。

21、铸铁暖气片：材质：成品铸铁暖气片，每组18片，高度70cm，含立管、支管与供回水连接。

22、LED格栅灯：尺寸：600*600，功率：15W。
23、原卫生间拆除项：拆除原地面、隔断、蹲便台、给排水管道。

24、卫生间聚氨酯防水：防水膜品种:1.5mm厚聚氨酯防水，墙面上翻高度:300mm。
25、卫生间给排水铺设：根据使用功能达到铺设要求。施工材料和施工工艺均按照国家相关标准执行

26、蹲便台垒砌卫生间大便台：找平层厚度、砂浆配合比:15mm厚1：2水泥砂浆找平层，粘结层材料种类:红砖砂浆砌地台，面层材料品种、规格、颜色:20mm厚1：2水泥砂浆铺贴300*300防滑地砖地面。
    27、蹲便器：陶瓷蹲便器（含给排水管道、支架、延时阀等附件）。
    28、洗手台：大理石台面，台下盆，含水龙头等附件。
    29、拖布池：成品拖布池，含水龙头等附件。
    30、强电铺设：根据设计使用功能铺设，施工材料和施工工艺均按照国家相关标准执行

31、弱电铺设：根据设计使用功到铺设，施工材料和施工工艺均按照国家相关标准执行。

32、卫生间隔断：隔断材料品种、规格、颜色:18防潮板成品隔断，配件品种、规格:含所有五金配件。

33、五孔插座：五孔插座（卫生间带防溅盒），型号:10A，安装方式:暗装，每间办公室2个，服务台处8个，卫生间2个 ，大厅3个 ，电子屏幕1个，大厅两个 。

34、空调插座：空调插座，型号:16A，每间办公室1个，服务台处8个。

35、网络插座：每间办公室1个，服务台处8个，电子显示屏处1个，详见设计文件，并满足合同、设计、施工规范及使用要求。

36、电话插座：每间办公室1个，详见设计文件，并满足合同、设计、施工规范及使用要求。

37、照明开关：每间办公室1个，卫生间3个，大厅2个，雨棚处1个，详见设计文件，并满足合同、设计、施工规范及使用要求。

38、LED筒灯：双头LED筒灯、14W，铝方通吊顶位置安装。

39、吸顶灯：LED防水吸顶灯，功率24W。

40、防火门：甲级钢制防火门，安装。

41、暖气片刷漆：包含立管及支管。

42、卫生清理：现场卫生清理，垃圾外运。

三、工期要求：自签订合同之日起40天内完工。

四、工程质量及安全施工：

1、工程施工中施工单位应严格遵守发包单位的各项管理规定和施工的有关规定，避免影响学校的正常教学和学生休息制度。

2、施工单位在施工中应认真组织、注意施工安全。工程施工中的安全问题由乙方自行负责，发包单位不对因本工程所产生的任何直接或间接安全事故负任何责任。

3、施工单位施工过程中必须做到“工完场清”，将产生的建筑垃圾及时运走，建筑垃圾费用由中标单位自理。

4、施工用水、用电由中标单位在发包单位指定电源、水源地点自行安装，自付费用。

5、施工时要做好成品保护和施工围挡措施。

6、为施工方便室内物品需要来回搬运的费用，由中标单位自理。

五、工程量清单

| 编号 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肯德基门 | ㎡ | 11.5 |
| 2 | 电子显示屏 | ㎡ | 5 |
| 3 | 一拖四空调 | 台 | 2 |
| 4 | 轻钢龙骨隔墙 | ㎡ | 220 |
| 5 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | ㎡ | 106 |
| 6 | 铝扣板吊顶 | ㎡ | 20 |
| 7 | LDE平板灯 | 台 | 6 |
| 8 | 服务台 | 米 | 23.5 |
| 9 | 烤漆复合木门 | 套 | 9 |
| 10 | 乳胶漆 | ㎡ | 780 |
| 11 | 铝方通吊顶 | ㎡ | 218 |
| 12 | 免冲洗小便器 | 套 | 3 |
| 13 | 红砖砌墙（含抹灰） | ㎡ | 25.8 |
| 14 | 内墙瓷砖 | ㎡ | 130.8 |
| 15 | 免漆生态门 | 套 | 2 |
| 16 | 墙体拆除 | ㎡ | 98.2 |
| 17 | 砌墙体（含拆门） | ㎡ | 14.7 |
| 18 | 铺贴地砖 | ㎡ | 25.22 |
| 19 | 踢脚板 | 米 | 101.8 |
| 20 | 低碳钢暖气片 | 组 | 4 |
| 21 | 铸铁暖气片 | 组 | 7 |
| 22 | LED格栅灯 | 个 | 16 |
| 23 | 原卫生间拆除 | 项 | 1 |
| 24 | 卫生间给排水铺设 | 项 | 1 |
| 25 | 卫生间聚氨酯防水 | ㎡ | 30 |
| 26 | 蹲便台垒砌 | ㎡ | 4.9 |
| 27 | 蹲便器 | 套 | 4 |
| 28 | 洗手台 | 项 | 2 |
| 29 | 拖布池 | 个 | 2 |
| 30 | 卫生间隔断 | ㎡ | 15 |
| 31 | 强电铺设 | 项 | 1 |
| 32 | 弱电铺设 | 项 | 1 |
| 33 | 五孔插座 | 个 | 30 |
| 34 | 空调插座 | 个 | 8 |
| 35 | 网络插座 | 个 | 17 |
| 36 | 电话插座 | 个 | 8 |
| 37 | 照明开关 | 个 | 16 |
| 38 | LED筒灯 | 个 | 44 |
| 39 | 吸顶灯 | 个 | 2 |
| 40 | 防火门 | 项 | 1 |
| 41 | 暖气片刷漆 | 组 | 5 |
| 42 | 拆除大厅隔断 | 项 | 1 |
| 42 | 卫生清理 | 项 | 1 |